**Sección 4. Especificaciones Técnicas**

**LOTE Nº 1 – SERVICIO DE CALIBRACION DE MUFLA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(A)** | **(B)** | **(C)** | **(E) (**Esta columna será llenada por el Comprador) | |
| **Especificaciones Técnicas**  **y Requerimientos Solicitados**  **(SERVICIO DE CALIBRACION DE MUFLA)** | **Pedido** | **Especificaciones Técnicas**  **y Requerimientos Ofertados**  **(a ser llenada por el Proponente)** | **Cumple** | **No cumple** |
| **REQUISITOS MÍNIMOS**   * Persona natural o jurídica.   ● RNP vigente  ● Estar acreditado con la NTP ISO/IEC 17025. | CONFORME AL NUMERAL 8 DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR DE LOS TDR. |  |  |  |
| **EXPERIENCIA**  El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR del monto ofertado, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de la presentación de la cotización que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  Se considera como servicio similar al: Servicio de calibración de estufas, incubadoras, baños  marías.  **ACREDITACIÓN:**  La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. |  |  |  |
| Lugar de entrega | Numeral 7 de los TDR |  |  |  |
| Plazo de entrega máximo | 15 días calendarios contados |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre completo del representante legal Firma