Lima, ……………………………………..

Señores:

Unidad Funcional de Abastecimiento de la Oficina de Administración

Instituto Tecnológico de la Producción - ITP

San Isidro.-

COTIZACIÓN N°:	……………

REFERENCIA   :	“ADQUISICIÓN DE UN (01) ESPECTROFOTOMETRO DE COLOR PARA LA INVERSIÓN VINCULADA AL CITECCAL LIMA EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, LEY N° 32069”

De mi consideración:

En respuesta a la solicitud de cotización sobre la contratación de la referencia, después de haber analizado las Especificaciones Técnicas y Requisitos de Calificación proporcionados por Abastecimiento del ITP, DECLARO BAJO JURAMENTO que nuestra representada cumple con TODOS los requerimientos solicitados.

| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | MODELO | AÑO DE FABRICACIÓN | PAÍS DE PROCEDENCIA | CUMPLIMIENTO DE LAS EETT | CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | PLAZO DE PRESTACIÓN | PRECIO UNITARIO (Soles) | PRECIO TOTAL (Soles) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADQUISICIÓN DE UN (01) ESPECTROFOTOMETRO DE COLOR PARA LA INVERSIÓN VINCULADA AL CITECCAL LIMA EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, LEY N° 32069 |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO |  | S/ 0.00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ 0.00 |  |
| La presente oferta se emite considerando todas las condiciones señaladas en el Requerimiento e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. Asimismo declaro bajo juramento: 1) Que estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que dicha capacidad corresponde a la capacidad civil (persona natural) y legal (persona jurídica), y no tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas; así como tener solvencia económica y capacidad técnica, según corresponda, y 2) No haber pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión, comprometiéndome a conducirme con honestidad, probidad y no cometer actos ilícitos e ilegales o de corrupción a través de mis accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o apoderados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para tal efecto, procedo a consignar mis datos personales y/o los datos de nuestra representada para los fines pertinentes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razón social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUC N° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono fijo/móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representante legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persona de contacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………….…….......................................................... Firma, Nombres y Apellidos del proveedor o Representante legal o persona autorizada para emitir cotizaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO N° 1 (DEL FORMATO DE COTIZACIÓN) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE UN (01) ESPECTROFOTOMETRO DE COLOR PARA LA INVERSIÓN VINCULADA AL CITECCAL LIMA EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, LEY N° 32069 |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES COTIZADOS |  |  |
| REQUERIMIENTOS PRINCIPALES | CUMPLE O SUPERA | DETALLE U OBSERVACIÓN |

| N°1 | ESPECTROFOTOMETRO DE COLOR |  |  |  |  | CANTIDAD | 01 Und Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas | A01 |  | Espectrofotómetro de color con medición de valores colorimétricos y espectrales |  |  |  |  |
|  |  |  | A02 |  | Geometría: d/8° o dual d/8° |  |  |  |  |
|  |  |  | A03 |  | Fuente de luz o iluminación: Xenón pulsada |  |  |  |  |
|  |  |  | A04 |  | Rango fotométrico (Rango de reflectancia): 0-200% |  |  |  |  |
|  |  |  | A05 |  | Rango de onda: 400 - 700 nm o más amplio |  |  |  |  |
|  |  |  | A06 |  | Intervalo de reporte por defecto: 10 nm |  |  |  |  |
|  |  |  | A07 |  | Placas de apertura LAV: diámetro entre 22 - 30 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | A08 |  | Placas de apertura SAV: diámetro entre 9 - 7 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | A09 |  | Repetibilidad de color CIELAB E* (ΔE*ab): dentro del rango 0.01 a 0.05 |  |  |  |  |
|  |  |  | A10 |  | Software incluido: Software con licencia permanente para el análisis de las mediciones (análisis y comparaciones) |  |  |  |  |
|  |  |  | A11 |  | Interfaz de comunicación: USB 2.0 o superior |  |  |  |  |
|  |  |  | A12 |  | Dimensiones máximas del equipo (L x A x H): 40 cm x 50 cm x 60 cm |  |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir | B01 |  | NO APLICA |  |  |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 |  | Tensión: 220 V +/- 10% Monofásico |  |  |  |  |
|  |  |  | C02 |  | Frecuencia: 60 Hz |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS SECUNDARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Garantía |  |  | 1 | Alcance de la garantía: contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento ajenas al uso normal o habitual, además, que las mismas no hayan sido detectables al momento que se otorgó la conformidad. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Vigencia de la garantía: mínima de Veinticuatro (24) meses. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Inicio de la garantía: a partir del día siguiente de la fecha en que la Dirección de Operaciones (UEI) otorga la Conformidad. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | La garantía deberá emitirse mediante documento (Certificado o Carta) original al momento de la entrega del bien. |  |  |  |  |  |
| E. Documentos complementarios |  |  | 1 | Manual de operación: físico o digital en idioma español (o traducido al español), el cual deberá presentarse al momento de la entrega del bien. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Manual de repuestos: físico o digital |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Manual del plan de mantenimiento preventivo, donde deberá considerarse el detalle de los procedimientos y frecuencias de los mismos, el cual debe presentarse al momento de la capacitación programada para el bien. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Certificado de calidad: del equipo emitido por el fabricante o Contratista, el cual deberá presentarse al momento de la entrega del bien. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Año de fabricación de la máquina y/o equipo debe ser a partir del año 2022 en adelante, esto podrá ser acreditada con la información de la placa de máquina y/o equipo y/o certificado de año de fabricación. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Plan de mantenimiento preventivo: donde se deberá registrar el detalle de las actividades y frecuencias de los mismos consideradas por el fabricante (ver ANEXO N° 01) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Certificado de calibración: del equipo emitido por el fabricante o Contratista, el cual deberá presentarse al momento de la entrega del equipo, según la naturaleza del equipo. |  |  |  |  |  |
| F. Envase, Empaque, Embalaje |  |  | 1 | El Contratista es responsable de preservar el buen estado de las características y de la calidad del bien, durante su manipulación (preparación, carguío, llegada) transporte y hasta su instalación. No se aceptará el bien que presente alguna avería como ralladura, rajadura, cortes, hundimiento en su superficie, etc. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | El envase, empaque y embalaje deberá garantizar la integridad del bien hasta su entrega e instalación |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | El bien debe ser entregado con empaque sellado y abierto en el CITE, en presencia de los colaboradores asignados para la validación y conformidad. |  |  |  |  |  |
| G. La adquisición incluye |  |  | 1 | Acondicionamiento: El contratista deberá considerar todo lo necesario para el correcto acondicionamiento del lugar donde se ubicará el bien, (no deberá dejar cables eléctricos expuestos si se requiriera disminuir la distancia del punto eléctrico hasta el cable alimentador del bien, las conexiones de agua, vapor y gases no deberán presentar fugas). La Entidad se limitará a indicar los puntos de conexión necesarios (electricidad, agua, vapor, gases, otros). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Instalación: El Contratista es responsable del detalle técnico y calidad de los trabajos de instalación (anclaje, estabilidad, seguridad, regulación, calibración, eficacia, entre otros, que se requieran de acuerdo a la naturaleza y características del bien), así como de la provisión, a todo costo, de las herramientas, materiales, insumos, que en general se requieran al efecto; debiendo tener en cuenta las recomendaciones del fabricante y normas de seguridad aplicables al caso. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Puesta en Funcionamiento: Se llevará a cabo en presencia del especialista designado por la sede de destino, consistiendo en su encendido y/o arranque, seguido de la verificación operativa mecánica, eléctrica, electro-mecánica, electrónica, manual y/u otras, según la naturaleza del equipo. Las herramientas, insumos, aditivos y/o materiales necesarios para la ejecución de la puesta en funcionamiento serán proporcionados, a todo costo, por el Contratista. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Capacitación: respecto a temas de funcionamiento, operatividad y mantenimiento la cual será impartida a un mínimo de dos (02) personas indicadas por la sede de destino por un tiempo total mínimo de dos (02) horas. La capacitación será impartida de manera presencial en la sede de destino, por personal profesional y/o técnico designado por el contratista. El contratista deberá presentar para la suscripción del contrato la relación del personal técnico y/o profesional que realizará la capacitación, así como los certificados y/o las constancias que acrediten el conocimiento de las actividades a desarrollar. Al término de la capacitación, el Contratista entregará al personal capacitado los certificados o constancias de participación correspondientes. |  |  |  |  |  |

CONDICIONES DE VENTA:

1. PLAZO El plazo total para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contraídas por el contratista, valga decir la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación del bien, es hasta los CIENTO VEINTE (120) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (A); PLAZO DE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN (B); PLAZO TOTAL (A+B = PT).

2. LUGAR DE ENTREGA: La entrega, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación es de entera responsabilidad del contratista en la sede destino, ubicado en Av. Caquetá 1300, Distrito del Rímac, Provincia de Lima y Departamento de Lima, en el horario de atención de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 17:00 horas, con un periodo de descanso desde las 13:00 hasta las 14:00 horas. La entrega del bien por parte del contratista en el punto de destino, distinto al almacén de la sede central, se acreditará a través de la suscripción de la guía de remisión por parte del responsable de la recepción en el punto de destino al momento de finalizada la verificación de las características físicas del bien.

……….....................................................................................................................
Firma, Nombres y Apellidos del proveedor o Representante legal o 
persona autorizada para emitir cotizaciones