Lima, ……………………………………..

Señores:

Unidad Funcional de Abastecimiento de la Oficina de Administración

Instituto Tecnológico de la Producción - ITP

San Isidro.-

COTIZACIÓN N°:	……………

REFERENCIA   :	“ADQUISICIÓN DE UN (01) CONGELADOR IQF POR ASPERSIÓN PARA LA INVERSIÓN VINCULADA AL CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, LEY N° 32069”

De mi consideración:

En respuesta a la solicitud de cotización sobre la contratación de la referencia, después de haber analizado las Especificaciones Técnicas y Requisitos de Calificación proporcionados por Abastecimiento del ITP, DECLARO BAJO JURAMENTO que nuestra representada cumple con TODOS los requerimientos solicitados.

Asimismo, para sustentar lo antes declarado, detallado mediante ANEXO N° 1, las características técnicas de los bienes que cotizamos; y expresamos nuestra oferta económica en el siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | MODELO | AÑO DE FABRICACIÓN | PAÍS DE PROCEDENCIA | CUMPLIMIENTO DE LAS EETT | CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | PLAZO DE PRESTACIÓN | PRECIO UNITARIO (Soles) | PRECIO TOTAL (Soles) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADQUISICIÓN DE UN (01) CONGELADOR IQF POR ASPERSIÓN PARA LA INVERSIÓN VINCULADA AL CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, LEY N° 32069 |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | CIEN (100) DÍAS CALENDARIO |  | S/ 0.00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ 0.00 |  |
| La presente oferta se emite considerando todas las condiciones señaladas en el Requerimiento e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. Asimismo declaro bajo juramento: 1) Que estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que dicha capacidad corresponde a la capacidad civil (persona natural) y legal (persona jurídica), y no tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas; así como tener solvencia económica y capacidad técnica, según corresponda, y 2) No haber pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión, comprometiéndome a conducirme con honestidad, probidad y no cometer actos ilícitos e ilegales o de corrupción a través de mis accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o apoderados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para tal efecto, procedo a consignar mis datos personales y/o los datos de nuestra representada para los fines pertinentes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razón social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUC N° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono fijo/móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representante legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persona de contacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………….…….......................................................... Firma, Nombres y Apellidos del proveedor o Representante legal o persona autorizada para emitir cotizaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO N° 1 (DEL FORMATO DE COTIZACIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE UN (01) CONGELADOR IQF POR ASPERSIÓN PARA LA INVERSIÓN VINCULADA AL CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, LEY N° 32069 |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES COTIZADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  | CUMPLE O SUPERA | DETALLE U OBSERVACIÓN |
| N°1 | CONGELADOR IQF POR ASPERSIÓN |  |  | CANTIDAD | 01 UND Nuevo y sin uso |  |  |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas | A01 | RANGO DE TEMPERATURA: -80 ℃ A 0 ℃ (-122 ℉ A 32 ℉) |  |  |  |
|  |  |  | A02 | TIEMPO DE CONGELACIÓN: ENFRIAMIENTO A-70 ℃ DE + 25 ℃ EN 40 MINUTOS CUANDO ESTÁ VACÍO |  |  |  |
|  |  |  | A03 | CONTROL DE LA TEMPERATURA: DIGITAL (CAS: SISTEMA DE CONTROL DE AUTOMATIZACIÓN) |  |  |  |
|  |  |  | A04 | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN + DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO |  |  |  |
|  |  |  | A05 | DEBE INCLUIR COMPRESOR |  |  |  |
|  |  |  | A06 | REFRIGERANTE: R404A |  |  |  |
|  |  |  | A07 | INCLUYE: - 06 RUEDAS CON FRENO EN ACERO INOXIDABLE. - 02 CARRITOS EN ACERO INOXIDABLE. - 02 RAMPA ACERO INOXIDABLE. - 30 BANDEJAS (TAMAÑO DE LA BANDEJA: ANCHO 400 MM/ 60 MM/ ALTURA 5 MM) |  |  |  |
|  |  |  | A08 | CAPACIDAD: 30 BANDEJAS, 1200 LITROS, 300 KG/BATCH |  |  |  |
|  |  |  | A09 | POTENCIA:11 KW |  |  |  |
|  |  |  | A10 | DIMENSIONES (+/-10%): LARGO 2060 MM X ANCHO 940 MM X ALTO 2150 MM |  |  |  |
|  |  |  | A11 | MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304 |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir | B01 | Accesorios para su funcionamiento |  |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 | Tensión: 380 V / Instalación: Trifásico |  |  |  |
|  |  |  | C02 | Frecuencia: 60 Hz |  |  |  |

CONDICIONES DE VENTA:

1. PLAZO El plazo total para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contraídas por el contratista, valga decir la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación del bien, es hasta los CIEN (100) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (A); PLAZO DE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN (B); PLAZO TOTAL (A+B = PT).

2. LUGAR DE ENTREGA: La entrega, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación es de entera responsabilidad del contratista en el área de congelado de la sede destino, ubicado en Panamericana Norte Km N° 513, Campamento San José, distrito Virú, provincia de Virú, departamento de La Libertad, en el horario de atención de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 17:00 horas, con un periodo de descanso desde las 13:00 hasta las 14:00 horas. La entrega de el(los) bien(es) por parte del contratista en el punto de destino, distinto al almacén de la sede central, se acreditará a través de la suscripción de la guía de remisión por parte del responsable de la recepción en el punto de destino al momento de finalizada la verificación de las características físicas del (los) bien(es).

……….....................................................................................................................
Firma, Nombres y Apellidos del proveedor o Representante legal o 
persona autorizada para emitir cotizaciones